## PHU LUC 4.4
PHỤ LỤC 4.4: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CẤP NƯỚC GIAI ĐOẠN 2006-2010 VÀ 2015-2020
TT | Nội dung | Đơn vị tính | GIAI ĐOẠN 2006-2010 | [6 empty] | GIAI ĐOẠN 2011-2015
|  |  | Bình quân 5 năm | Tốc độ tăng bình quân 5 năm | Năm |  |  |  |  | Bình quân 5 năm | Tốc độ tăng bình quân 5 năm | Năm
[5 empty] | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
1 | Số lượng CTCN | Công trình | - | - | 25 | 28 | 29 | 32 | 37 | - | - | 38 | 38 | 38 | 37 | 37
1.1. | CTCN sử dụng nước ngầm | Công trình | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | - | - | 18 | 18 | 18 | 17 | 15
1.2. | CTCN sử dụng nước mặt | Công trình | - | - | 10 | 13 | 14 | 17 | 20 | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 22
2 | Công suất thiết kế | m3/ngày | - | - | 12514 | 14034 | 17644 | 18584 | 21924 | - | - | 21779 | 22279 | 23979 | 25479 | 28899
3 | Sản lượng nước sản xuất | m3/ngày | 6722.0504 | 25.2% | 3893.7699 | 4764.1452 | 6296.0712 | 8304.5726 | 10351.6932 | 17527 | 15.92% | 12514 | 15322 | 17816 | 19840 | 22143
4 | Sản lượng nước ghi thu | m3/ngày | 5407.029 | 25.2% | 3296.4959 | 3780.7589 | 5104.326 | 6665.0603 | 8188.5041 | 14250.2 | 15.92% | 10060 | 12456 | 14552 | 16090 | 18093
|  |  | 1973.5656 |  | 1203.221 | 1379.977 | 1863.079 | 2432.747 | 2988.804 | 5201.323 |  | 3671.9 | 4546.44 | 5311.48 | 5872.85 | 6603.945
5 | Tỉ lệ nước không doanh thu | % | 19.11 | - | 15.34 | 20.64 | 18.93 | 19.74 | 20.9 | 19.788 | - | 19.61 | 18.7 | 20.68 | 19.17 | 20.78
6 | Số khách hàng lắp thủy kế | Khách hàng | - | 11.18% | 7067 | 9388 | 13158 | 16567 | 20329 | - | 1.429% | 24260 | 28892 | 33637 | 38044 | 41861
7 | Số CTCN có chất lượng nước đạt QCVN | Công trình | - | - | 21 | 24 | 25 | 28 | 32 | - | - | 35 | 35 | 35 | 37 | 37
8 | Số CTCN lắp hệ thống biến tần và vận hành tự động | Công trình | - | - | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | - | - | 12 | 14 | 17 | 20 | 25
9 | Số CTCN áp dụng hệ thống SCADA | Công trình | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
10 | Chiều dài tuyến ống cấp nước | Km | - | - | 282.1187 | 383.4108 | 463.9473 | 548.228 | 650.3713 | - | - | 756.29 | 793.89 | 817.71 | 908.76 | 987.48
11 | Số phường được cấp nước |  | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
12 | Số thị trấn được cấp nước | Thị trấn | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | - | - | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
13 | Số xã được cấp nước | xã | - | - | 37 | 40 | 41 | 44 | 48 | - | - | 51 | 51 | 51 | 51 | 51
14 | Số xã thuần ĐDTTS được cấp nước | xã | - | - | [5 empty] | - | - |  |  |  |  | 1
15 | Số thôn xen ghép ĐDTTS được cấp nước | thôn | - | - | 8 | 8 | 12 | 15 | 19 | - | - | 20 | 20 | 21 | 21 | 22
Note on O6: HTN Hàm Thạnh ngưng hoạt động
Note on P6: HTN Hàm Thạnh nhập chung Ba Bàu, CCN Thạnh Cần
Note on Q8: HTN Lạc Tánh và Tân Nghĩa chuyển sang nước mặt
Note on Q22: XUAN THANH: Sông Lũy