PHỤ LỤC 5.7- DANH MỤC VÀ KINH PHÍ ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG QUẢN LÝ BỀN VỮNG CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC TẬP TRUNG GIAI ĐOẠN 2016-2020

| TT | Danh mục thực hiện | Dự kiến kinh phí (triệu đồng) |
| --- | --- | --- |
|  | Tổng cộng | 12.025 |
| 1 | Nâng cấp Phòng xét nghiệm chất lượng nước đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2005 | 700 |
| 2 | Nâng cấp hệ thống SCADA Cụm cấp nước Thuận Bắc gồm: - Quản lý, giám sát thông số điện năng của tất cả các trạm bơm trong nhà máy. - Quản lý, giám sát thông số áp suất, lưu lượng trong đường ống ở các trạm bơm cấp 1 và 2 trong nhà máy. - Quản lý lưu lượng cung cấp đầu ra của nhà máy. - Quản lý chất lượng nước đầu ra bao gồm độ đục, nồng độ pH, nồng độ Clo dư trong nước cấp. - Cảnh báo các điều kiện làm việc tại các trạm qua mạng. - Điều khiển và giám sát đóng ngắt các bơm từ xa. | 200 |
| 3 | Lắp đặt hệ thống SCADA cho các CCN 46, Hê thống nước (HTN) Thuận Nam, HTN Hồng Thái. | 1.000 |
| 4 | Nâng cấp phần mềm quản trị mạng cấp nước và hệ thống SCADA tại CCN Võ Xu | 1.000 |
| 5 | Lắp đặt hệ thống quản trị mạng cấp nước tại CCN 46, HTN Hàm Thuận Nam, Hồng Thái | 6.000 |
| 6 | Trang bị thiết bị dò tìm rò rỉ chống thất thoát nước | 500 |
| 7 | Ứng dụng, bổ sung công nghệ lắng Lamenlla và hệ thống trộn tĩnh với hình thức thí điểm và nhân rộng tại các CTCN | 1.000 |
| 8 | Ứng dụng hóa đơn điện tử | 500 |
| 9 | Cải tiến, nâng cấp Quy trình ISO 9001:2015 theo hướng điện tử nhằm tinh gọn hiệu quả | 500 |
| 10 | Ứng dụng và nhân rộng Chương trình ghi chỉ số bằng Smartphone | 100 |
| 11 | Nâng cấp Chương trình WebGis | 50 |
| 12 | Nâng cấp trang thiết bị server, phần mềm diệt virus, … | 100 |
| 13 | Triền khai phần mềm chống thất thoát nước tại Cum cấp nước Võ Xu | 375 |