Phụ lục 2.2:  Thông số kỹ thuật chính các công trình hồ chứa

| TT | Tên hồ | Địa điểm | Năm xây dựng | F tưới thiết kế | Thông số kỹ thuật chính |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Flv | MNBT | Vhồ MNBT | MNC | Vchết | MNGC |
|  |  |  |  | (ha) | (km2) | (m) | (10 6 m3) | (m) | (10 6 m3) | (m) |
| 1 | Đá Bạc | Vĩnh Hảo - TP | 1997 | 394 | 66,00 | 30,80 | 7,24 | 25,0 | 0,39 | 33,2 |
| 2 | S Lòng Sông | Phú Lạc - TP | 2007 | 4.200 | 394 | 76,95 | 37,15 | 54,0 | 3,6 | 77,6 |
| 3 | Cà Giây | Bình An-BB | 2000 | 3.965 | 141,00 | 74,70 | 36,92 | 67,5 | 8,41 | 78,2 |
| 4 | Sông Quao | Hàm Trí-HTB | 1998 | 8.120 | 296,00 | 90,00 | 80,00 | 72,0 | 5,70 | 91,0 |
| 5 | Suối Đá | Hồng Sơn-HTB | 1985 | 650 | 50,00 | 46,00 | 6,21 | 43,0 | 1,27 | 47,0 |
| 6 | Cẩm Hang | Hàm Kiệm-HTB | 1986 | 250 | 20,00 | 25,00 | 1,18 | 21,0 | 0,13 | 25,5 |
| 7 | Hồ ĐaGuiry | La Dạ-HTB | 2009 | 250 | 10,6 | 391,9 | 4,936 | 387,5 | 1,7 | 393,2 |
| 8 | Hồ Sông Khán | Thuận Hòa-HTB | 2009 | 350 | 30,6 | 106,9 | 1,989 | 101,0 | 0,262 | 107,9 |
| 9 | Hồ Đatrian | La Ngâu-TL | 2005 | 60 | 7,4 | 381,8 | 0,143 | 380,0 | 0,053 | 383,3 |
| 10 | Hồ Saloun | Đông Giang-HTB | 2005 | 420 | 12 | 439 | 0,962 | 433,4 | 0,237 | 441,15 |
| 11 | Suối Thị | Hàm Thạnh-HTB | 1994 | 50 | 18,00 | 46,30 | 0,27 | 44,1 |  | 46,9 |
| 12 | Tân Lập | Tân Lập-HTN | 1990 | 140 | 16,00 | 44,30 | 1,16 | 38,5 | 0,06 | 45,3 |
| 13 | Đu Đủ | Hàm Minh-HTN | 2004 | 410 | 13,90 | 61,00 | 3,66 | 55,8 | 0,30 | 62,3 |
| 14 | Tà Mon | Tân Lập-HTN | 1993 | 108 | 25,00 | 46,00 | 0,56 | 42,5 | 0,05 | 47,0 |
| 15 | Núi Đất | Tân Hải - HT | 1990 | 420 | 25,00 | 23,20 | 9,53 | 17,0 | 1,79 | 23,6 |
| 16 | Trà Tân | Tân Hà - ĐL | 1990 | 610 | 27,00 | 95,25 | 3,40 | 92,5 | 0,80 | 96,1 |
| 17 | LT Sông Dinh | Suối Kiết-TL | - |  |  |  | 0,50 |  |  |  |
| 18 | Biển Lạc | Vũ Hòa-TL | - |  | 205 | 112 | 17,71 | 111 | 7,82 | 113,7 |
| 19 | Phan Dũng (Đang xây dựng) | Phan Dũng – TP | 2009 | 490 | 147,5 | 206,9 | 11,2 | 196,9 | 0,875 | 208,34 |
| 20 | Sông Móng (Đang xây dựng) | Hàm Thạnh –HTN | 2008 | 4670 | 100 | 75,8 | 37 | 65 | 3 | 78,31 |
| 21 | Sông Dinh 3 (Đang xây dựng) | Tân Nghĩa-HT | 2009 | 4128 | 620 | 45,95 | 62,04 | 40 | 16,6 | 49,93 |

Nguồn: Chi cục Thủy lợi Bình Thuận