Phụ lục 5.11. Trích từ Suất vốn đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật 2013

(Ban hành kèm theo quyết định số 439/QĐ-BXD ngày 26/4/2013 của Bộ xây dựng)

….

1. CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY CẤP NƯỚC SINH HOẠT

Bảng IV.1. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy cấp nước sinh hoạt

| TT | Loại công trình | Đơn vị tính | Suất vốn đầu tư | Trong đó |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Xây dựng | Thiết bị |
| 1 2 3 4 | Nhà máy cấp nước, công suất 40.000 m3/ngày-đêm Nhà máy cấp nước, công suất 50.000 m3/ngày-đêm Nhà máy cấp nước, công suất 100.000 m3/ngày-đêm Nhà máy cấp nước, công suất 300.000 m3/ngày-đêm | 1.000đ/m3 - - - | 4.180 4.160 3.690 3.610 | 1.680 1.670 1.510 1.450 | 2.050 2.040 1.790 1.740 |

a. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy cấp nước nêu tại Bảng IV.1 được tính toán cho công trình nhà máy xử lý nước mặt, với cấp công trình là cấp I, II, III theo qui định hiện hành; theo Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4514: 1988 “Xí nghiệp công nghiệp. Tổng mặt bằng. Tiêu chuẩn thiết kế” và tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4604: 1988 “Xí nghiệp công nghiệp. Nhà sản xuất. Tiêu chuẩn thiết kế”. Các công trình như nhà làm việc, văn phòng, trụ sở được tính toán với cấp công trình là cấp IV. Các yêu cầu về qui phạm an toàn kỹ thuật trong xây dựng theo qui định trong TCVN 5308: 1991.

b. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà máy cấp nước bao gồm:

- Chi phí xây dựng gồm chi phí xây dựng các công trình: Bể trộn và phân phối; Bể lắng và bể lọc; Hệ thống châm hóa chất; Trạm bơm nước rửa lọc, nước kỹ thuật và nước sinh hoạt; Hệ thống thu nước thải; Bể chứa nước sạch; Các công trình phụ trợ như sân, nhà thường trực, bảo vệ, nhà điều hành và phòng thí nghiệm, gara, kho xưởng, hệ thống thoát nước, trạm điện và chi phí phòng cháy chữa cháy.

- Chi phí thiết bị gồm toàn bộ chi phí mua sắm và lắp đặt thiết bị dây chuyền công nghệ, các thiết bị phi tiêu chuẩn chế tạo trong nước và trang thiết bị của công trình; Chi phí thiết bị công nghệ chính tính trong suất vốn đầu tư này được tính trên cơ sở giá thiết bị và công nghệ tiên tiến, nhập khẩu từ các nước phát triển và giá của các thiết bị phi tiêu chuẩn chế tạo trong nước.

c. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà máy cấp nước chưa tính đến các chi phí xây dựng các công trình khác phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy nhưng nằm ngoài khu vực của Nhà máy như công trình thu và trạm bơm nước thô, đường ống dẫn nước thô, trạm điện cao thế và các công trình phụ trợ phục vụ thi công Nhà máy như xây dựng đường công vụ…

d. Suất vốn đầu tư được tính bình quân cho 1 m3 nước sạch/ngày-đêm.